## Лист1
Номеклатура | Цена
DIN-рейка 1250мм оцинкованная ИЭК | 69.0058
DIN-рейка перфорированная 800 мм EKF | 58.3279
Автомат защиты двигателя 20-25А GV2VT22 | 4106.3973
Аккумуляторная батарея 12В, 9А*ч,151*65*102мм., срок службы до 5лет | 1217.3511
Аккумуляторная батарея 6В, 4,5 А*ч,70х47х100мм., срок службы до 8лет, MHB | 402.137
Аппарат пускорег.электрон.(ЭПРА) 2*36Вт Camelion | 529.23
Бокс 1-2 модуля с крышкой ИЭК | 66.6463
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластиковый ИЭК | 349.9988
Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластиковый ИЭК | 262.1317
Болт анкерный с кольцом 10*60 | 14.0874
Вентилятор канальный 660м.куб./ч 85Вт VANVENT | 4165.9086
Вентилятор канальный Ф-200 | 9199.9986
Вилка 2P+E прямая 16А белая ИЭК | 33.2753
Вилка 2P+E угловая 16А белая ИЭК | 32.9934
Вилка 3Р+Е 32А IP44 024 MAGNUM ИЭК | 171.7178
Вилка с з/к URS 16А Lezard | 60.605
Винт 5*10 с полуцилиндрической головкой DIN7985 (24 шт) | 54.28
Винт 5*60 с полуцилиндрической головкой DIN7985 (150шт) | 6.3779
Винт 5*60 с полуцилиндрической головкой DIN7985 (9 шт) | 54.28
ВРУ -1 корпус модифицированный 1700*800*450 EKF | 11384.9993
Вставка плавкая ПН2-100/100А | 40.4386
Вставка плавкая ПН2-250/250А | 68.1949
Вставка плавкая ПН2-400/400А | 141.1687
Вставка плавкая ППН35- 63А габарит1 | 289.041
Вставка плавкая ППН35-160А габарит1 | 220.1054
Вставка плавкая ППНИ35-160А габарит1 | 274.5935
Вставка плавкая ППНИ35-200А габарит1 | 257.6536
Вставка плавкая ППНИ37-250А габарит2 | 340.1863
Вставка плавкая ППНИ37-400А габарит2 | 326.5779
Выключатель 1-кл. откр.уст. брызгозащ. | 160.3106
Выключатель 1-кл. откр.уст. ВА10-001В Этюд | 75.4011
Выключатель 1-кл. откр.уст. ВА10-041В Этюд | 131.192
Выключатель 1-кл. скр.уст. ВС10-001В Этюд | 71.7078
Выключатель 2-кл. откр.уст. ВА10-002В Этюд | 103.6379
Выключатель авт. 1п С 16А 4,5кА SH201L ABB | 161.3473
Выключатель авт. 1п С 25А 4,5кА SH201L ABB | 161.7544
Выключатель авт. 3п А1С 125 TMF 125-1250 3р F F ABB | 3581.8693
Выключатель авт. 3п А2С 250 TMF 250-2500 3р F F ABB | 5726.5061
Выключатель авт. 3п А2С 250 TMF 160-1600 3р F F ABB | 5048.9763
Выключатель авт. 3п А3N 400А TMF400-4000 3р F F ABB | 28649.6761
Выключатель авт. 3п С 16А 6кА S203 ABB | 988.2488
Выключатель авт. 3п С 25А 6кА S203 ABB | 1196.874
Выключатель авт. 3п С 32А 6кА S203 ABB | 1305.5561
Выключатель авт. 3п С 63А 6кА S203 ABB | 1913.0036
Выключатель авт. NM8S-250S 3P 100А 50кА (CHINT) | 9076.783
Выключатель авт. NM8S-250S 3P 125А 50кА (CHINT) | 9076.7966
Выключатель авт. NM8S-250S 3P 160А 50кА (CHINT) | 9076.783
Выключатель авт. NM8S-250S 3P 250А 50кА (CHINT) | 9076.7966
Выключатель авт. TS100N (50kA) FTU 100A 3P3T | 5075.8042
Выключатель авт. АП50Б-3МТ-16А КЭАЗ | 830.5993
Выключатель авт. АП50Б-3МТ-25А КЭАЗ | 830.294
Выключатель авт. АП50Б-3МТ-40А КЭАЗ | 1264.5272
Выключатель авт. ВА 47-100 1-п 16 А С ИЭК | 436.9998
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 10 А С ИЭК | 1418.4042
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 100 А С ИЭК | 1168.5268
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 16 А С ИЭК | 1219.8277
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 25 А С ИЭК | 1220.6574
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 32 А С ИЭК | 1212.8777
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 40 А С ИЭК | 1213.2397
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 50 А С ИЭК | 1211.8679
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 63 А С ИЭК | 1166.2872
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 80 А EKF PROxima | 1245.8074
Выключатель авт. ВА 47-100 3-п 80 А С ИЭК | 1214.9373
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 1 А С ИЭК | 104.9811
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 10 А В ИЭК | 81.8799
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 10 А С ИЭК | 83.2277
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 16 А В ИЭК | 80.3201
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 16 А С ИЭК | 79.5772
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 20 А С ИЭК | 82.8347
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 25 А С ИЭК | 80.1258
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 3 А С ИЭК | 102.942
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 6 А С ИЭК | 83.5599
Выключатель авт. ВА 47-29 1-п 63 А С ИЭК | 176.2087
Выключатель авт. ВА 47-29 2-п 25 А С ИЭК | 83.9589
Выключатель авт. ВА 47-29 2-п 32 А С ИЭК | 168.6935
Выключатель авт. ВА 47-29 2-п 40 А С в корпусе ИЭК | 168.6887
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 10 А С ИЭК | 237.3136
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 16 А С ИЭК | 250.2398
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 20 А С ИЭК | 251.4641
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 25 А D ИЭК | 323.4722
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 25 А С ИЭК | 207.4945
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 32 А С ИЭК | 249.138
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 32 А D ИЭК | 323.4749
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 40 А С ИЭК | 251.0876
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 50 А D ИЭК | 358.2209
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 50 А С ИЭК | 312.6739
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 6 А С ИЭК | 251.9429
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 63 А D ИЭК | 358.2276
Выключатель авт. ВА 47-29 3-п 63 А С ИЭК | 300.3022
Выключатель авт. ВА 47-29 4-п 20 А С ИЭК | 447.0942
Выключатель авт. ВА 47-29 4-п 25 А С ИЭК | 455.1649
Выключатель авт. ВА 47-29 4-п 40 А С ИЭК | 447.0908
Выключатель авт. ВА 47-29 4-п 63 А С ИЭК | 447.0976
Выключатель авт. ВА 50-39 250 А | 14841.1969
Выключатель авт. ВА 55-41 1000 А | 58650.0014
Выключатель авт. ВА 57-35 3-п 125 А ИЭК | 3595.7379
Выключатель авт. ВА 57-35 3-п 160 А ИЭК | 3519.4768
Выключатель авт. ВА 57-35 3-п 200 А ИЭК | 3470.4551
Выключатель авт. ВА 57-35 3-п 250 А | 3088.4859
Выключатель авт. ВА 57-35 3-п 250 А ИЭК | 3398.0637
Выключатель авт. ВА 57-35 3-п 80 А ИЭК | 3199.3718
Выключатель авт. ВА 57-39 3-п 400 А | 9312.8106
Выключатель авт. ВА 57-39 3-п 500 А | 10245.35
Выключатель авт. ВА 57-39 3-п 630 А | 9864.6075
Выключатель авт. ВА 88-32 3-п 100 А ИЭК | 1769.6908
Выключатель авт. ВА 88-32 3-п 125 А ИЭК | 1807.6529
Выключатель авт. ВА 88-32 3-п 80 А ИЭК | 1786.6398
Выключатель авт. ВА 88-33 3-п 100 А ИЭК | 2576.2645
Выключатель авт. ВА 88-33 3-п 125 А ИЭК | 2400.3023
Выключатель авт. ВА 88-35 3-п 125 А ИЭК | 3253.2616
Выключатель авт. ВА 88-35 3-п 160 А ИЭК | 3233.7717
Выключатель авт. ВА 88-35 3-п 200 А ИЭК | 3283.9204
Выключатель авт. ВА 88-35 3-п 250 А ИЭК | 3222.8826
Выключатель авт. ВА 88-37 3-п 250 А ИЭК | 6977.6228
Выключатель авт. ВА 88-37 3-п 315 А ИЭК | 6455.3169
Выключатель авт. ВА 88-37 3-п 400 А ИЭК | 6778.0861
Гайка оцинкованная М5 (уп) | 54.28
Гильза ГА 25 | 48.8757
Держатель плавкого предохранителя ДП-35 габ.1 250А ИЭК | 376.2739
Держатель с защелкой D. 16мм | 1.4375
Держатель с защелкой D. 20мм | 1.3455
Держатель с защелкой D. 25мм | 1.978
Дифференциальный автомат АВДТ32 1-п+N 25 А С 30мА ИЭК | 690.4145
Дифференциальный автомат АВДТ32 2-п 10 А С 30мА ИЭК | 622.0924
Дифференциальный автомат АВДТ32 2-п 16 А С 30мА ИЭК | 591.7252
Дифференциальный автомат АВДТ32 2-п 25 А С 30мА ИЭК | 592.5145
Дифференциальный автомат АВДТ34 4-п 16 А С 30мА ИЭК | 832.9104
Дифференциальный автомат АВДТ34 4-п 32 А С 30мА ИЭК | 852.4015
Дифференциальный автомат АД-12М 2-п 40 А С 30мА ИЭК | 560.2927
Дифференциальный автомат АД14 4-п 10 А С 30мА ИЭК | 858.1182
Дифференциальный автомат АД14 4-п 32 А С 30мА ИЭК | 855.6083
Дроссель (ДНаТ/МГЛ) 150Вт 1,8А встраи. Helvar | 980.6849
Дроссель (ЛРЛ) 250Вт 2,15А встраи. GALAD | 545.4333
Дюбель пластик. 10*66 BSK (6шт) "Крепеж-СВ" | 18.5614
Заглушка 12 модулей ИЭК | 28.4019
Зажим DN123 | 117.2991
Зажим механический СН-12050 U | 847.8251
Зажим на дин-рейку HDW-211 EKF | 10.4535
Зажим наборной ЗНИ-35мм2 серый ИЭК | 50.209
Зажим наборной ЗНИ-35мм2 синий ИЭК | 50.209
Зажим плашечный SD-35 | 60.6048
Зажим поддерживающий РS 1500 | 136.8467
Зажим поддерживающий РА 1500 | 172.0405
Зажим троса DIN 741 3мм | 3.0179
Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 ИЭК | 200.7221
Звонок громкого боя МЗМ-1 220В IP21 | 634.4925
Знак "молния" (50*50*50мм 1 шт) | 2.5415
Изолента ПВХ 15мм*20мм синяя ИЭК | 24.9892
Изолента ПВХ 15мм*20мм черная ИЭК | 25.2768
Изолента ПВХ 19мм*20мм синяя APRO | 18.2842
Изолента ПВХ 19мм*25мм синяя Safeline | 49.3925
Изолента ПВХ 19мм*25мм черная Safeline | 49.9774
Изолента ХБ 19мм*7м двусторонняя (100г) TDM | 33.005
Изолента ХБ двусторонняя 2И-300 | 113.9663
Изолятор DIN желтый ИЭК | 12.1497
Изолятор DIN синий ИЭК | 10.157
Изолятор SM 25 силовой ИЭК | 22.6758
Изолятор SM 30 силовой ИЭК | 31.6642
Изолятор SM 35 силовой ИЭК | 41.0547
Изолятор SM 40 силовой ИЭК | 44.669
Изолятор SM 51 силовой ИЭК | 51.9666
Изолятор SM 76 силовой ИЭК | 115.7784
Изолятор кольцевой 100шт/уп | 2311.2661
Изолятор орешковый 10шт/уп | 420.2312
Изолятор СА-3 армированный гайкой (аналог ИО 1-2,5) | 102.5799
Изолятор стандартный 100шт/уп | 1282.4419
Изолятор угловой для нулевых шин ИЭК | 5.6606
Источник пост.напряж.(драйвер) IP20 АС 12В 60Вт ИЭК | 524.1141
Кабель ВВГнг 3*1,5 | 32.2575
Кабель ВВГнг 3*2,5 | 49.8973
Кабель ВВГнг 3*2,5 (50м) | 2609.4703
Кабель ВВГнг 4*1,5 | 44.0105
Кабель ВВГнг 4*2,5 | 67.6774
Кабель ВВГнг 5*4 | 134.4237
Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 | 33.4534
Кабель ВВГнг(А)-LS 4*4 | 113.6315
Кабель ВВГнг(А)-LS 5*1,5 | 52.3365
Кабель ВВГнг(А)-LS 5*2,5 | 87.6416
Кабель КГ 3*4+1*2,5 мм | 108.4622
Кабель КГ 4*4 | 113.62
Кабель АВВГ 4*35 | 135.6655
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7*1,5 | 81.581
Кабель медный силовой 3х1,5 ВВГнг(А) 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 плоский | 31.418
Кабель экранированный МКЭШ 10*0,75 мм ГОСТ | 92.4369
Кабель экранированный МКЭШ 2*0,75 мм | 27.3585
Кабель экранированный МКЭШ 5*0,75 мм | 50.8885
Кабель-канал 12*12мм | 11.2468
Кабель-канал 20х10мм | 14.8466
Кабель-канал 25*16мм | 22.0228
Кабель-канал 25*25мм | 29.337
Кабель-канал 40*25мм | 39.7207
Кабель-канал 40*40мм | 52.1178
Кабель-канал 40*60мм | 169.301
Клапан газовый 630 EUROSIT 40-90C до 26 кВт | 4203.3346
Клеевые стержни универсальные 11,3 мм*300мм, 40шт, "Алмаз" TDM | 835.4099
Клемма винтовая 2,5мм.кв. серая МА2,5/5 АВВ | 29.7619
Клемма винтовая 35мм.кв. ж/з "Земля" М35/16.Р с контактом на рейку АВВ | 319.0081
Клемма винтовая 35мм.кв. серая М35/16 АВВ | 189.2668
Клемма винтовая 35мм.кв. синяя М35/16.N АВВ | 207.8743
Клемма винтовая 4мм.кв. ж/з "Земля" М4/6.Р с контактом на рейку АВВ | 108.8585
Клемма винтовая 4мм.кв. серая М4/6 АВВ | 35.351
Клемма винтовая 4мм.кв. синяя М4/6.N АВВ | 45.5748
Клемма винтовая 6мм.кв. ж/з "Земля" М6/3.Р АВВ | 145.1311
Клемма винтовая 6мм.кв. серая М6/8 АВВ | 46.9658
Клемма винтовая 6мм.кв. синяя М6/8.N АВВ | 68.3385
Клемма ЗНИ-35 мм.кв. серый | 51.1996
Клемма ЗНИ-35 мм.кв. синяя | 51.1996
Клеммник ЗВИ-3 1,0-2,5 мм.кв. 12пар | 22.5126
Кнопка ABLFS-22 d22мм с подсветкой зеленая ИЭК | 182.1359
Кнопка ABLFS-22 d22мм с подсветкой красный ИЭК | 213.0264
Кнопка SB-7 "Пуск" d22мм зеленая | 80.2268
Кнопка SB-7 "Стоп" d22мм красная | 80.1223
Ковер диэлектрический 500*500мм | 176.5442
Колодка клеммная 4 мм.кв. <12 полос> (Umax=450В, Tmax= 85С) полипропилен черный ДКС | 62.8933
Колодка клеммная 6 мм.кв. <12 полос> (Umax=450В, Tmax=85С) полипропилен черный ДКС | 72.7082
Колодка клеммная 2,5 мм.кв. <12 полос> (Umax=450В, Tmax= 85С) полипропилен черный ДКС | 81.3854
Коммуникатор GSM С-1.02.01 | 9751.9991
Коммутационный блок OEZ 14412 BH630NE305 | 20334.7196
Конвектор настенный 2.0кВт 220В 450х740х100 IP24 STE | 5933.9982
Конденсатор 12 мкФ 450В | 325.68
Конденсатор 30 мкФ 450В | 502.09
Контакт IАCTs вспомогательный для ICT 1НО+1Н3 Schneider Electric | 3371.9957
Контакт дополнительный ДК-250(400)А ИЭК | 302.265
Контактор AF400-30-11 400A AC3 катушка управления 100-250В АС/DC | 77677.4822
Контактор КМ-103 63А 220В | 1641.7122
Контактор КМИ-10910 9 А 220В/АС3 ИЭК | 349.2918
Контактор КМИ-10910 9 А 380В/АС3 ИЭК | 351.0076
Контактор КМИ-10911 9 А 220В/АС3 ИЭК | 372.8433
Контактор КМИ-11210 12 А 380В/АС3 ИЭК | 385.3989
Контактор КМИ-11211 12 А 220В/АС3 ИЭК | 473.0987
Контактор КМИ-11810 18 А 220В/АС3 ИЭК | 447.9823
Контактор КМИ-11810 18 А 380В/АС3 ИЭК | 447.9823
Контактор КМИ-22510 25 А 230В/АС3 ИЭК | 564.284
Контактор КМИ-23210 32 А 220В/АС3 ИЭК | 646.4205
Контактор КМИ-34062 40 А 220В/АС3 ИЭК | 3364.8199
Контактор КМИ-35012 50 А 220В/АС3 ИЭК | 1474.7197
Контактор КМИ-46562 65 А 220В/АС3 ИЭК | 3745.2772
Контактор КМИ-49512 95 А 220В/АС3 ИЭК | 2195.436
Контактор КМИ-49562 95 А 220В/АС3 ИЭК | 5918.6933
Контактор КТИ-5225 225А 230В/АС ИЭК | 10123.9121
Контактор КТИ-6400 400А 400В/АС ИЭК | 19192.0374
Контактор модульный ESB-20-11 20А 220В АС | 1764.0819
Контактор модульный ICT100А 240В 4НО Schneider Electric | 20498.2856
Контактор модульный КМ | 1311.1832
Контактор модульный КМ 63А 230В АС/DС ИЭК | 1291.0824
Контактор ПМЕ-211 | 1038.4307
Коробка испытательная клеммная для счетчиков | 304.7483
Коробка испытательная переходная МКЮР-301591.000 | 181.1038
Коробка распред. 85х85х40мм IP44 с гермоввод. GREENEL | 25.7715
Коробка распред. 85х85х40мм IP55 с гермоввод.HEGEL | 32.131
Корпус ВРУ | 6900.0012
Корпус ВРУ модифицированный 1700*800*450 | 11235.4986
Корпус ВРУ-1,7*0,8*0,6 | 7474.9983
Корпус ВРУ-МУ40 | 23361.101
Корпус металлический КСРМ 20.8.х-2 36 IP31(Место 3: дверь+задняя стенка) ИЭК | 8401.187
Корпус металлический ЩК о/п 261*154*131 IP30 ИЭК | 220.9712
Корпус металлический ЩМП-1-0 36 IP31 (395*310*220) ИЭК | 1557.4221
Корпус металлический ЩМП-1-0 IP54(395*310*220) ИЭК | 2470.0232
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК | 13329.5532
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 74 IP54 ИЭК | 14594.1628
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54 (1600*800*400)ИЭК | 14229.9769
Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК | 14959.3644
Корпус металлический ЩМП-2-0 74 У2 IP54 ИЭК | 3124.8589
Корпус металлический ЩМП-2-0 У1 IP65 GARANT ИЭК | 3699.182
Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31(650*500*220) ИЭК | 2153.5997
Корпус металлический ЩМП-3-0 У2 IP54(650*500*220) ИЭК | 3786.6135
Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31(800*650*250) ИЭК | 3181.9207
Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54(800*650*250) ИЭК | 5403.1262
Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК | 1591.571
Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК | 2191.4302
Корпус металлический ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31(1000*650*300) ИЭК | 4246.779
Корпус металлический ЩМП-5-0 У1 IP65 GARANT ИЭК | 7728.115
Корпус металлический ЩМП-5-0 У2 IP54(1000*650*285) ИЭК | 6784.391
Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31(1200*750*300) ИЭК | 5836.9998
Корпус металлический ЩМП-6-0 У2 IP54(1200*750*300) ИЭК | 9256.3033
Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК | 4278.8245
Корпус металлический ЩРН-12з-0 74 IP54(240*330*120) ИЭК | 1309.5163
Корпус металлический ЩРН-2*36з-1 74 IP54(565*620*136) "UNIVERSAL" | 5572.6194
Корпус металлический ЩРН-2*48з-1 74 IP54(690*620*136) "UNIVERSAL" | 6505.8352
Корпус металлический ЩРН-24з-0 74 IP54(410*330*120) ИЭК | 1566.9437
Корпус металлический ЩРН-36з-0 74 IP54(540*330*120) ИЭК | 2431.6897
Корпус металлический ЩРН-36з-1 36 IP31(540*310*120) ИЭК | 1203.9168
Корпус металлический ЩРН-48з-0 74 IP54(670*330*120) ИЭК | 2760.1859
Корпус металлический ЩРН-54 IP54 (540*440*120) | 3047.5031
Корпус металлический ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31 (560*480*165) ИЭК | 1895.0279
Корпус ЩЭ (1000*580*136) без слаботочного отсека | 2965.0834
Корпус ЩЭ (1010*550*136) без слаботочного отсека | 2659.6702
Корпус ЩЭ (920*520*136) без слаботочного отсека | 2716.2119
Кронштейн настенный регулируемый, ф48мм, для РКУ, ЖКУ КР-3 | 312.1789
Кусачки боковые Profi 160мм 1000В ИЭК | 478.9803
Лампа "груша" Е27 светодиод. (LED) 11Вт холод-бел 230В ИЭК | 58.6495
Лампа "груша" Е27 светодиод. (LED) 12Вт дневн.св. 230В PHILIPS | 106.6854
Лампа "груша" Е27 светодиод. (LED) 12Вт холод-бел 230В PHILIPS | 107.7626
Лампа "груша" Е27 светодиод. (LED) 15Вт холод-бел 230В ИЭК | 91.4251
Лампа "груша" Е27 светодиод. (LED) 20Вт холод-бел 230В ЕКО | 135.8859
Лампа "груша" Е27 светодиод. (LED) 20Вт холод-бел 230В ИЭК | 127.7798
Лампа "груша" Е27 светодиод. (LED) 7Вт холод-бел 230В Jazzway | 62.3842
Лампа "груша" Е27 светодиод. (LED) 7Вт холод-бел 230В ИЭК | 57.2733
Лампа "свеча" Е14 светодиод. (LED) 5Вт ИЭК | 46.1041
Лампа AD22DS LED-матрица d22мм белый 230В ИЭК | 65.4752
Лампа AD22DS LED-матрица d22мм зеленый 230В ИЭК | 65.4697
Лампа AD22DS LED-матрица d22мм красный 230В ИЭК | 72.5769
Лампа L58/60 G13 d26*1500 красная OSRAM | 832.7726
Лампа LED T8-1200мм 22Вт 6500К 230В Navigator | 276.9431
Лампа LED T8-600мм 10Вт 4000К 230В Jazzway | 109.5837
Лампа TL-D 36W/54-765 днев.св. PHILIPS | 51.2903
Лампа TL-D 58W/54-765 днев.св. PHILIPS | 72.4958
Лампа TL-D Super 18W/830 тепло-бел. PHILIPS | 63.9515
Лампа ЗЕРКАЛ. R39 Е14 30 Вт матов. Navigator | 33.4419
Лампа ЛОН 40Вт Е27 | 9.591
Лампа ЛОН 60Вт Е27 | 9.7376
Лампа ЛОН 75Вт Е27 | 9.591
Лампа ЛОН 95Вт Е27 | 9.8256
Лампа люм.ЭНЕРГОСБ. 11 Вт Е 27 "миниспираль" тепло-бкл.ИЭК | 147.2001
Лампа ЛЮМИН. 1200мм 36Вт L36W/765 LEDVANCE OSRA | 52.6371
Лампа ЛЮМИН. 1200мм 36Вт L36W/830 LEDVANCE OSRA | 76.9462
Лампа ЛЮМИН. 1500мм 58Вт L58W/765 LEDVANCE OSRA | 72.4958
Лампа ЛЮМИН. 600мм 18Вт L 18W/765 LEDVANCE OSRAM | 44.1714
Лампа ЛЮМИН. 600мм 18Вт L18W/830 LEDVANCE OSRA | 58.1325
Лампа МО 12-60 Е27 Калашниково | 14.168
Лампа МО 36-60 Е27 Лисма | 14.168
Лампа НАТРИЕВ. "цилиндр" Е40 проз. 150Вт PHILIPS | 535.4858
Лампа ПРЯМ.ВКЛ. "эллипс" опал.ML 160Вт Е27 230В PHILIPS | 231.4838
Лампа ПРЯМ.ВКЛ. "эллипс" опал.ML 250Вт Е40 230В PHILIPS | 396.7619
Лампа РТУТН. "эллипс" опал. 250Вт Е40 PHILIPS | 312.3399
Лампа энергосбер.CF26-АС-Т2/842 26Вт х-б Camelion | 127.5466
Лампа энергосберегающая 11Вт Е27 FS-спираль EKF | 110.4001
Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 спираль | 158.7147
Лента бандажная (50м) | 1813.55
Манометр электроконтактный ДМ2010 СГ (0...600кПа) | 4215.9005
Маркер МК2-4мм символ "N" 500шт/упак ИЭК | 68.3928
Маркер МК2-4мм символ "А" 500шт/упак ИЭК | 68.3928
Маркер МК2-4мм символ "В" 500шт/упак ИЭК | 68.3928
Маркер МК2-4мм символ "С" 500шт/упак ИЭК | 68.3928
Мегаомметр ЭС0202/1Г | 16570.9784
Мегаомметр ЭС0202/2Г | 17166.7421
Мультиметр цифровой М832 Universal ИЭК | 341.5569
Муфта Т/У конц.наруж. 3-жил.до 10кВ дляБПИ 150...240мм.кв(с болт.након.)КВТ | 2686.7447
Муфта Т/У конц.наруж. 3-жил.до 10кВ дляБПИ 70...120мм.кв(с болт.након.)КВТ | 2275.3678
Наконечник алюмин.ТА 10-8-4,5 | 6.0377
Наконечник алюмин.ТА 120-12 | 25.1506
Наконечник алюмин.ТА 16-8 | 6.5778
Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5 | 11.9294
Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17 | 122.5293
Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-19 | 167.6926
Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6 | 14.6649
Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-7 | 18.668
Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-10 | 30.7233
Наконечник медный луженый ТМЛ 50-8-11 | 34.9312
Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 | 6.0142
Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 | 43.4014
Наконечник НКИ 2-6 кольцо 1,5-2,5 мм ИЭК уп. | 256.6019
Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6 мм ИЭК уп. | 380.6249
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 0,5-8 (100) уп. | 37.7314
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 0,75-8 (100) уп. | 42.4159
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 0,75-8 (50) уп. | 34.9156
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 0,8-8 (100) уп. | 55.5013
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 1,5-8 (100) уп. | 40.5268
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 10-12 (100) уп. | 214.7154
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 16-12(100) уп. | 188.6341
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 2,5-12 (100) уп. | 67.0684
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 2,5-8 (100) уп. | 77.9067
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 4,0-9 (100) уп. | 83.8355
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 6,0-12 (100) уп. | 158.3607
Наконечник штыревой втулочн.изолир. НШвИ 6,0-12 (50) уп. | 80.0178
Наконечник-гильза Е10-12 10мм2 с изол. фланцем (100шт) | 218.4996
Обогреватель на DIN-рейку 30Вт IP20 | 1126.5407
Ограничитель на DIN-рейку | 11.1586
Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,4/0,4/10/400 УХЛ1 | 433.7922
Оргстекло ТОСП 2 мм | 4467.7461
Основание с держателем к ППН-35 EKF | 349.9559
Отвертка РНдиэл.1000В | 61.0582
Отвертка шлиц диэл.1000В | 56.0305
Панель монтажная 100*750 | 216.2
Панель монтажная 180*750 | 342.6968
Панель монтажная 200*750 | 342.6996
Панель монтажная 200*950 | 450.7993
Панель монтажная 220*750 | 381.8055
Панель монтажная 240*750 | 381.8001
Панель монтажная 240*940 | 381.7987
Панель монтажная 300*750 | 317.4023
Панель монтажная 80*550 | 156.401
Пассатижи Expert 160 мм 1000В ИЭК | 522.9199
Патрон Е27 карболитовый настенный наклонный IEK | 28.6924
Патрон Е27 карболитовый подвесной | 19.3618
Патрон Е27 карболитовый потолочный прямой IEK | 30.0263
Патрон Е27 керамический IEK | 14.9888
Патрон Е27 керамический Китай | 9.6374
Патрон Е40 керамический | 41.1985
Патрон ПТ-1.3-6-160-20-У3-КЭАЗ | 988.9997
Переключатель ALC-22 2 фикс.положения | 190.3477
Переключатель кулачковый КПУ11-10/203 (1-0-2 3р (возврат) TDM | 643.3442
Перемычка IP20 для МА2,5 10пол. BJMI5 ABB | 219.3636
Подставка э/ш | 344.9992
Пост кнопочный ПКЕ-222/1 "Пуск" 1 -кн.IP54 | 99.7734
Пост кнопочный ПКЕ-222/2 "Пуск-Стоп" 1 черн. 1 красн. | 169.625
Пост кнопочный ПКТ-62 ИЭК | 284.4543
Присоединительный комплект OEZ 24782 CS-BH-А039 для ВН630 | 3008.374
Приставка ПВИ-11 задержка на вкл. 0,1-30 сек. | 626.1221
Приставка ПКИ-11 доп.контакты ИЭК | 139.0518
Провод АППВ 3*2,5 мм | 8.2455
Провод ПВ1 2,5 мм | 13.6746
Провод ПВ1 4 мм | 26.2068
Провод ПВ3 0,75 мм | 5.8007
Провод ПВ3 10 мм | 63.1694
Провод ПВ3 120 мм | 798.5606
Провод ПВ3 16 мм | 102.808
Провод ПВ3 2,5 мм | 15.8332
Провод ПВ3 25 мм | 157.7797
Провод ПВ3 35 мм | 158.8151
Провод ПВ3 4 мм | 24.6151
Провод ПВ3 50 мм | 258.6823
Провод ПВ3 6 мм | 35.5994
Провод ПВ3 70 мм | 410.7402
Провод алюминиевый А 25 мм (м) | 16.7159
Провод ПВС 2*0,75 | 16.9165
Провод ПВС 2*1,5 | 26.5554
Провод ПВС 3*0,75 | 21.39
Провод ПВС 3*1,5 | 33.304
Провод ПВС 3*2,5 | 58.0981
Провод ПВС 4*1,5 | 44.7615
Провод СИП-4 4х16 мм кв. | 57.6817
Прожектор (LED) 100Вт холод.-бел. IP65 PHILIPS | 3708.2902
Прожектор (LED) 50Вт холод.-бел. PHILIPS | 1657.2996
Пускатель ПМ12-100150 220В | 4026.504
Пускатель ПМ12-160100 220В | 4371.6802
Пускатель ПМ12-160220 220В | 11697.1554
Пускатель ПМ12-200100 220В | 6106.5
Пушка тепловая 2,0/5,0 кВТ 220В WWQ | 3979.1447
Разветвитель сетевой (тройной) с з/к 16А 220V+2*USB ЭРА | 559.8548
Разветвитель сетевой (тройной) с з/к 16А TDM | 131.9275
Разделитель цепей для клемм 4-35мм.кв CS-R1 | 58.8531
Разъем РРМ77/3 для РЭК77/3 модульный ИЭК | 84.3647
Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный ИЭК | 84.3633
Рамка изоляторов | 1138.5026
Рассеиватель 118 Arktik | 115.9964
Расцепитель максимального тока OEZ 25300 SE-BH-0250-DTV3 | 4464.9507
Расцепитель независимый РН-250/400 (РН-35/37) ИЭК | 583.2793
Расцепитель независимый РН-47 на DIN-рейку ИЭК | 891.5354
Реле времени РЭВ-201 | 1809.8716
Реле задержки включения ORT. 2 конт. 16А 12-240 В AС/DC IEK | 1190.5945
Реле контроля 3-фаз. напряжения ЕЛ-11Е (380 В, 50Гц) | 1204.9587
Реле контроля напряжения СМ-PFS.S 3-ф контроль обрыва и чередования фаз | 3242.3344
Реле напряжения РНПП-311 (ЕЛ-12) | 1530.981
Реле промежуточное РЭК77/3 10А220В АС ИЭК | 167.9287
Реле промежуточное РЭК77/4 10А 220В АС ИЭК | 182.2519
Реле промежуточное РЭП-36-11 220В пост. 4/4 пер.прис. | 2179.532
Реле РТ-40/10 УХЛ4 | 2164.1273
Реле РТ-40/50 УХЛ4 | 2164.1266
Реле силовое 2-п. 25А с рук. Legrand | 824.6218
Реле тепловое 16...24А для контактора Е25-Е38 | 790.8766
Реле электротепловое РТИ-1310 4-6А ИЭК | 387.298
Реле электротепловое РТИ-1312 5,5-8А ИЭК | 384.7211
Реле электротепловое РТИ-1314 7-10А ИЭК | 382.7893
Реле электротепловое РТИ-1316 9-13А ИЭК | 382.7893
Реле электротепловое РТИ-1321 12-18А ИЭК | 387.2946
Реле электротепловое РТИ-1322 17-25А ИЭК | 382.7893
Реле электротепловое РТИ-3357 37-50А ИЭК | 718.7622
Реле электротепловое РТТ-141 | 467.2287
Розетка 1-м ОП с з/к РС20-3-ОБ 16А Октава | 45.8965
Розетка 1-м ОП с з/к с крышкой IP54 Форс | 148.3391
Розетка 2-м ОП с з/к РС22-3-ОБ 16А Октава | 69.2993
Розетка 2-м ОУ с з/к с кр.РСб22-3-ГПБIP54 ИЭК | 288.1454
Розетка для монтажа на поверхность 3Р+Е 16А IP44 114 MAGNUM ИЭК | 210.208
Розетка для монтажа на поверхность 3Р+Е 32А IP44 124 | 226.5501
Розетка откр. уст. с з/к 16А/250В бел. ЭТЮД | 76.7969
Розетка откр. уст.РА16-003 с з/к 16А/250В бел. ЭТЮД | 75.269
Розетка откр. уст.РА16-007 с з/к 16А/250В бел. ЭТЮД | 122.3817
Розетка откр. уст.РА16-044В с з/к 16А/250В крышка шторки бел. ЭТЮД | 148.6259
Розетка откр. уст.РА16-112В с крышой,шторки 16А/250В РОНДО | 115.0923
Розетка откр. уст.РА16-227В с крышой,шторки 16А/250В РОНДО | 198.122
Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК | 132.6875
Розетка РДЕ-47 230В (под увро вилку с заземлением) EKF PROxima | 135.985
Розетка скр. уст.РС16-003 с з/к 16А/250В бел. ЭТЮД | 74.7707
Розетка скр. уст.РС16-007 с з/к 16А/250В бел. ЭТЮД | 139.2545
Рубильник ВД-1-375 400А (п) на 2 ввода | 3309.9265
Рубильник ВР32-35 А30220 | 1157.2632
Рубильник ВР32-35 А70220 250А | 1420.2498
Рубильник ВР32-35 В31250-250А | 1368.5345
Рубильник ВР32-37 400А В31250 | 1787.1894
Рубильник ВР32-37 А70220 | 1680.1831
Рубильник реверсивный 25А ОТ25F3C на DIN-рейку | 3334.3254
Рубильник реверсивный 40А ОТ40F3C на DIN-рейку | 3897.6975
Рым-Гайка DIN582 М10 (шт) | 54.9585
Сальник PG 21 15-18 мм IP54 ИЭК | 22.4231
Сальник PG 29 18-25 мм IP54 ИЭК | 46.043
Сальник МG 25 13-18 мм IP68 ИЭК | 28.1065
Сальник МG 50 33-41 мм IP68 ИЭК | 124.8101
Сальник МG 63 44-54 мм IP68 ИЭК | 172.4747
Светильник (ЛЛ) 2x36Вт (ЭПРА) TLPL236 ECP ТECHNOLUX | 522.9281
Светильник (ЛЛ) 2x36Вт пылевл-защ. IP65 (ЭПРА) TLWP236 PS ЕCP ТECHNOLUX | 668.9154
Светильник LED 80Вт IP23/IP65 220В 8500 лм КСС "Д" GALAD Победа | 5058.9786
Светильник ДВО (LED) 36 Вт ИЭК | 2120.1768
Светильник ДВО (LED) 36 Вт ИЭК | 540.8337
Светильник ДПО (LED) 18 Вт IP20 | 336.6717
Светильник ДПО (LED) 20 Вт IP20 Jazzway | 325.68
Светильник ДПО (LED) 40 Вт IP20 | 516.8586
Светильник ДПО NRLP-eco 18 Вт IP40 | 351.8972
Светильник ЖКУ02-150-003 GALAD | 1852.6266
Светильник НАСТОЛ. (ЛЛ) 60 Вт Е27 2-колен. на подст.Camelion | 793.7364
Светильник НБО 23-100-00 100Вт ЭЛЕТЕХ | 179.219
Светильник НСП 02-200-001 пылевл.защ.IP52 | 249.067
Светильник РКУ 06-250-012М с/с Элетех | 1815.7352
Светодиодная матрица AD16-22HS зеленая 220В EKF | 57.3156
Светодиодная матрица AD16-22HS красная 220В EKF | 57.3156
Сигнализаторы загазованности СИКЗ-И-О-1 | 1783.2133
Стартер 4-22Вт PHILIPS | 17.2384
Стартер 4-65Вт PHILIPS | 17.2384
Стекло для электрощитов (79*103,5) пластиковое ИЭК | 25.0238
Стеклолакоткань ЛСМ-105/120 0,20мм | 229.2639
Стеклотекстолит СТЭФ 2 | 2269.3805
Стенка защитная 1790*790 | 1276.4982
Стяжка кабельная (хомут) 100*2,5 мм (уп.=100шт) ИЭК | 23.621
Стяжка кабельная (хомут) 200*3,6 мм (уп.=100шт) ИЭК | 80.5593
Стяжка кабельная (хомут) 250 x 4,8 мм (уп.=100шт) АВВ | 243.4431
Стяжка кабельная (хомут) 250 x 4,8 мм (уп.=100шт) ИЭК | 161.16
Стяжка кабельная (хомут) 280 x 4,5 мм (уп.=100шт) 3М™ | 433.6538
Счетчик ПСЧ 4ТМ.05МК.16 3-ф 5-10А | 16488.907
Счетчик эл. Меркурий 201.5 1-ф 5-60А на ДИН-рейку | 752.5596
Счетчик эл. Меркурий 230 АR-02 R 3-ф 10-100А кл.точ.1,0 | 4161.634
Счетчик эл. Меркурий 230 АR-03 R 3-ф 5-7,5 А кл.точ.1,0 | 4167.8355
Счетчик эл. Меркурий 230 АRТ-03 CN 3-ф 5-7,5 А кл.точ.0,5S/1,0 | 4898.2408
Счетчик эл. Меркурий 230 АМ-01 3-ф 5-60А кл.точ.1,0 | 2234.5312
Счетчик эл. Меркурий 230 АМ-03 3-ф 5-7,5А кл.точ. 0,5S | 2142.4541
Счетчик эл. Меркурий 234 АRTM-03 3-ф 5-10А РВ.G | 14802.4952
Счетчик эл. НЕВА 103 1SO 1-ф 5-60А на ДИН-рейку | 596.1618
Счетчик эл. НЕВА 303 1SO 3-ф 5-100А на ДИН-рейку | 2085.9849
Счетчик эл. НЕВА 303 1SO 3-ф 5-60А на ДИН-рейку | 2018.2525
Таймер цифровой ТЭ-15 16А 230В на DIN-рейку ИЭК | 2200.2271
Термовентилятор спиральный 1,0/2 кВт WWQ | 552.0005
Термопара с термопрерывателем L-400 | 334.6633
Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 ж-з 1м ИЭК | 20.6183
Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 красная 1м ИЭК | 12.9376
Термоусадочная трубка ТТУ 14/7 желтая 1м ИЭК | 15.881
Термоусадочная трубка ТТУ 14/7 зеленая 1м ИЭК | 18.6411
Термоусадочная трубка ТТУ 14/7 красная 1м ИЭК | 17.6519
Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 желтая 1м ИЭК | 20.0673
Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 зеленая 1м ИЭК | 20.0673
Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 красная 1м ИЭК | 24.1383
Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 1м ИЭК | 8.2804
Торцевой изолятор для МА2,5, М4...М10, С6...С16 серый FEM6 ABB | 19.435
Торцевой фиксатор для рейки DIN3, универсальный ВАМ4 | 26.163
Траверса ТМ-63 | 1874.5001
Траверса ТН низков. | 1167.2493
Трансформатор тока измерительный ТОП-Э 75/5 0,5S | 586.4999
Трансформатор тока СТ 3/400/5А класс точности 0,5 | 1933.7793
Трансформатор тока Т-0,66 100/5 S | 515.388
Трансформатор тока Т-0,66 150/5 | 409.0541
Трансформатор тока Т-0,66 150/5 S | 504.9759
Трансформатор тока Т-0,66 200/5 | 390.1194
Трансформатор тока Т-0,66 200/5 S | 521.5969
Трансформатор тока Т-0,66 250/5 | 400.3557
Трансформатор тока Т-0,66 250/5 S | 508.2236
Трансформатор тока Т-0,66 400/5 | 388.6584
Трансформатор тока Т-0,66 75/5 | 388.6584
Трансформатор тока Т-0,66 800/5 S | 605.507
Трансформатор тока ТТИ-30 100/5 S класс точности 0,5 ИЭК | 866.051
Трансформатор тока ТТИ-30 150/5 класс точности 0,5 ИЭК | 498.5211
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5 класс точности 0,5 ИЭК | 498.5211
Трансформатор тока ТТИ-40 400/5 класс точности 0,5 ИЭК | 490.8009
Трансформатор тока ТТИ-60 600/5 класс точности 0,5 ИЭК | 738.9951
Трансформатор тока ТТИ-А 125/5 класс точности 0,5 ИЭК | 632.7962
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 класс точности 0,5 ИЭК | 537.8786
Трансформатор тока ТТИ-А 200/5 класс точности 0,5 ИЭК | 554.852
Трансформатор тока ТТИ-А 250/5 класс точности 0,5S ИЭК | 926.0032
Трансформатор тока ТТИ-А 250/5 класс точности 0,5 ИЭК | 537.8786
Трансформатор тока ТТИ-А 300/5 класс точности 0,5 ИЭК | 541.0404
Трансформатор тока ТТИ-А 500/5 класс точности 0,5 ИЭК | 647.289
Трансформатор тока ТТИ-А 75/5 класс точности 0,5 ИЭК | 537.8786
Трансформатор тока ТТЭ-А-200/5 класс точности 0,5 EKF | 563.4988
Трос Д=2мм оцинкованный DIN 3055 | 6.5895
Трос стальной 3мм 200м DIN 3055 | 1770.6747
Трос стальной в оплетке 3мм 200м DIN 3055 | 1488.8733
Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой | 4.715
Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой | 6.256
Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой | 10.4304
Труба гофрированная ПВХ d32мм с протяжкой | 16.0886
Труба гофрированная ПВХ d40мм с протяжкой | 22.7056
Трубка ТВ-40 ПВХ 4 мм белый | 2.7829
Уголок вертикальный 1560 для ЩМП-16XX | 552.5869
Уголок вертикальный 1760 для ЩМП-18XX | 584.7119
Уголок монтажный 1650*50*50 | 287.5008
Указатель напряжения УВН-10э | 912.2432
Фильтр сетевой 5-пост. с з/к 10А/220В Power Cube | 330.2938
Фонарь (LED*55) пластик аккум.заряд ЭРА | 790.0499
Шина "0" РЕ 63.06 (латунь) EKF | 38.6976
Шина "0" РЕ 63.14 (латунь) EKF | 79.9137
Шина "N" нулевая 6*9мм 10/2 | 55.8899
Шина "N" нулевая 6*9мм 14/1 до 100 А ИЭК | 76.9813
Шина "N" нулевая 6*9мм 14/2 до 100 А ИЭК | 78.8706
Шина "N" нулевая 6*9мм 4/1 | 30.1875
Шина "N" нулевая 6*9мм 8/1 до 100 А ИЭК | 47.6443
Шина "N" нулевая 6*9мм 8/2 до 100 А ИЭК | 46.9455
Шина "N" нулевая 8*12мм 14/1 до 125 А ИЭК | 153.9734
Шина "N" нулевая 8*12мм 14/2 до 125 А ИЭК | 139.0303
Шина "N" нулевая 8*12мм 8/1 ИЭК | 60.9273
Шина "N" нулевая 8*12мм 8/2 до 100 А ИЭК | 129.1335
Шина "N" нулевая 8*12мм 8/2 до 125 А EKF | 89.9297
Шина ал. АД31 4*30 | 183.6719
Шина ал. полосовая 4*40мм 480А L=4000мм (4метра) | 120.1754
Шина медная М1Т 20*3 (шт.) | 1670.5756
Шина медная М1Т 60*6 (шт.) | 9404.8513
Шина медная М1Т 8,0*60*4000 | 726.3842
Шина медная полосовая 4*30мм L=4000мм | 793.5001
Шина медная ШМТ 3*20 | 425.5832
Шина нулевая ШНИ 8*12-24 У2 на 2-х угл. изол. ИЭК | 254.3968
Шина проф. | 86.2503
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р до 63А (длина-0,22м) | 200.2655
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р до 63А (длина-1м) | 645.4364
Шкаф ST с монтаж.платой 800*600*400 отIP65 до IP66 ДКС | 9906.1
Электропривод ЭП 35/37 ИЭК | 5438.3675
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12В | 1535.6898
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36В | 1669.7037
Ящик с рубильником ЯРП 100А IP54 | 2952.5606
Ящик с рубильником ЯРП 400А IP54 | 6247.438
Ящик ЯРПП 400А IP54 | 6770.0526